## MATERIAL LIST
ZOI-XL-IL-6100 ZOI Ilios 6000 Series Examination Light - Single Dome Standard
No. | Nama Bahan Baku | Spesifikasi | Foto Bahan Baku | Jumlah | Satuan Bahan Baku | Produsen | Status
1 | Power Supply + Ups Module | 110-240 VAC 50-60Hz 24V/5A |  | 1 | pcs | Fepdon(Nanjing) Medical Technology Co., Ltd | Impor
2 | Baterai UPS | Tegangan : 12V Kapasitas : 12 Ah |  | 2 | pcs | PT GS Astra | Lokal
3 | Cover Base Portable | Plastik ABS |  | 1 | pcs | PT Delta Tecno Pacific | Lokal
4 | Base Portable | Steel |  | 1 | pcs | PT. Atmi Mikael Fortuna | Lokal
5 | Cover Baterai UPS | Steel |  | 1 | pcs | PT. Atmi Mikael Fortuna | Lokal
6 | Wire Harness Power Source | Kabel, Tembaga |  | 1 | set | PT Leoco Indonesia | Lokal
7 | Power Cord | 250 VAC, 16 A |  | 1 | pcs | PT Indocitra Widhitama Industries | Lokal
8 | Roda Twin Wheels | Twin Wheel 4 Inci, Plastik & Karet |  | 4 | pcs | Fepdon(Nanjing) Medical Technology Co., Ltd | Impor
9 | Tiang Bawah | Steel |  | 1 | pcs | PT Alakasa Andalan Mitra Sejati | Lokal
10 | Tiang Atas + Panel Kontrol UPS | Steel, PCB Board, Karet, Plastik |  | 1 | set | Fepdon(Nanjing) Medical Technology Co., Ltd | Impor
11 | Steel Handle Sterilisasi | Alumunium |  | 1 | pcs | Fepdon(Nanjing) Medical Technology Co., Ltd | Impor
12 | Baut JF | M4 x15 mm |  | 3 | pcs | PT Garuda Metalindo | Lokal
13 | Cover Hendel Sterilisasi | Plastik ABS |  | 1 | pcs | PT Delta Tecno Pacific | Lokal
14 | Baut JF | M3 x 10 |  | 4 | pcs | PT Garuda Metalindo | Lokal
15 | Cover Kompartemen Kabel Arm | Plastik ABS |  | 1 | pcs | PT Delta Tecno Pacific | Lokal
16 | Tutup Pipa Arm Light | Ø 45 mm |  | 4 | pcs | PT Delta Tecno Pacific | Lokal
17 | Cover Head Lamp | Plastik ABS |  | 4 | pcs | PT Delta Tecno Pacific | Lokal
18 | Baut L Hex | M5 x 12 mm |  | 12 | pcs | PT Garuda Metalindo | Lokal
19 | Baut L Hex | M5 x 12 mm |  | 1 | pcs | PT Garuda Metalindo | Lokal
20 | baut JP Head Lamp | M4 x 10 mm |  | 8 | pcs | PT Garuda Metalindo | Lokal
21 | Plug Baut JP Headlamp | Plastik |  | 8 | pcs | PT Delta Tecno Pacific | Lokal
22 | Cover Depan Headlamp | Plastik ABS |  | 4 | pcs | PT Delta Tecno Pacific | Lokal
23 | Kaca Melamin Head Lamp | Kaca Melamin |  | 4 | pcs | PT Delta Tecno Pacific | Lokal
24 | Screw JP | M3 x 22 mm |  | 24 | pcs | PT Garuda Metalindo | Lokal
25 | Reflektor Lamp Head | Plastik ABS |  | 4 | pcs | PT Delta Tecno Pacific | Lokal
26 | Kabel Head Lamp | Tembaga, karet, Molex |  | 4 | set | PT Leoco Indonesia | Lokal
27 | Back Cover Lamp | Steel |  | 4 | pcs | Fepdon(Nanjing) Medical Technology Co., Ltd | Impor
28 | Skrup JP | M3 x 15 mm |  | 24 | pcs
29 | PCB Lamp Driver | PCB |  | 1 | pcs | Fepdon(Nanjing) Medical Technology Co., Ltd | Impor
30 | Cover Lamp Head Tengah | Plastik ABS |  | 1 | pcs | PT Delta Tecno Pacific | Lokal
31 | Kaca Mika Lamp Head Tengah | Kaca Mika |  | 1 | pcs | PT Delta Tecno Pacific | Lokal
32 | Lis Lamp Head Tengah | Plastik ABS |  | 1 | pcs | PT Delta Tecno Pacific | Lokal
33 | Screw Head Lamp Tengah | M3 x 35 mm |  | 6 | pcs | PT Garuda Metalindo | Lokal
34 | Lampu LED | Bulb |  | 72 | pcs | Fepdon(Nanjing) Medical Technology Co., Ltd | Impor
35 | LED Strip 16 Mata | LED Strip |  | 1 | pcs | Fepdon(Nanjing) Medical Technology Co., Ltd | Impor
36 | Baut JF | M3 x 3 mm |  | 5 | pcs | PT Garuda Metalindo | Lokal
37 | Cover Kontroler | Metal |  | 1 | pcs | Fepdon(Nanjing) Medical Technology Co., Ltd | Impor
38 | Baut JF | M4 x 15 mm |  | 4 | pcs | PT Garuda Metalindo | Lokal
39 | Plat Steel Kontroler | Plat 1 mm |  | 1 | pcs | PT. Atmi Mikael Fortuna | Lokal
40 | Lapisan Tombol Kontroler | Plastik |  | 1 | pcs | Fepdon(Nanjing) Medical Technology Co., Ltd | Impor
41 | Karet Shield Cover kontroler | Karet |  | 1 | pcs
42 | PCB Kontroler | PCB |  | 1 | pcs | Fepdon(Nanjing) Medical Technology Co., Ltd | Impor
43 | Spacer PCB Kontroler | Plastik |  | 4 | pcs | Fepdon(Nanjing) Medical Technology Co., Ltd | Impor
44 | Baut L Hex | M4 x 15 mm |  | 4 | pcs | PT Garuda Metalindo | Lokal
45 | Baut JF | M3 x 7 mm |  | 4 | pcs | PT Garuda Metalindo | Lokal
46 | Cover belakang Kontroler | Steel |  | 1 | pcs | Fepdon(Nanjing) Medical Technology Co., Ltd | Impor
47 | Bending Lower Arm | Steel |  | 1 | set | Fepdon(Nanjing) Medical Technology Co., Ltd | Impor
48 | Lower Spring Arm | Steel |  | 1 | set | Fepdon(Nanjing) Medical Technology Co., Ltd | Impor
49 | Head Lamp Arm | Steel |  | 1 | pcs | Fepdon(Nanjing) Medical Technology Co., Ltd | Impor
50 | Cover Engsel Arm | Plastik ABS |  | 4 | pcs | PT Delta Tecno Pacific | Lokal
51 | Cover Belakang Head Lamp | Plastik ABS |  | 1 | pcs | PT Delta Tecno Pacific | Lokal
52 | Baut L Hex | M4 x 25 mm |  | 8 | pcs | PT Garuda Metalindo | Lokal
53 | Plug Penutup Baut | Plastik ABS |  | 8 | pcs | PT Delta Tecno Pacific | Lokal
54 | Baut L Hex | M4 x 10 |  | 7 | pcs | PT Garuda Metalindo | Lokal
55 | Baut L Hex | M6 x 30 |  | 8 | pcs | PT Garuda Metalindo | Lokal
56 | Ring | M6 |  | 8 | pcs | PT Garuda Metalindo | Lokal
57 | Skrup | M3 x 15 mm |  | 2 | pcs | PT Garuda Metalindo | Lokal
58 | Bubble Wrap | Plastik |  | 1 | set | PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur | Lokal
59 | Stiker QC Pass | Vinyl |  | 1 | pcs | PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur | Lokal
60 | Label | Vinyl |  | 1 | pcs | PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur | Lokal
61 | Petunjuk Penggunaan | Kertas A5 |  | 1 | pcs | PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur | Lokal
62 | Corrugated Box | Corrugated Double Wall |  | 1 | pcs | PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur | Lokal
63 | Wooden Box | Kayu |  | 1 | pcs | PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur | Lokal