KOMPONEN PRODUK JADI

ZOI Ilios 6000 Series Surgical Light - Double Dome Standard

Tipe / Kode Produk: ZOI-SL-IL-6200

| Komponen | Spesifikasi | Fungsi |
| --- | --- | --- |
|  | - ZOI Ilios 6000 Series Surgical Light - Double Dome Standard Bahan: Stainless steel & Plastik ABS Warna: Putih | ZOI Ilios 6000 Series Surgical Light - Double Dome Standard merupakan alat bantu bedah berupa lampu penerangan double dome yang dapat diputar hingga 360°. Produk ini memiliki 4 kelopak & 4 kelopak dengan berisikan 72 + 72 lampu yang dapat diatur pencahayaannya dari 40.000 lux hingga 160.000 lux dengan suhu warna 3500 ~ 5000K (dapat disesuaikan). Dilengkapi panel kontrol layar sentuh yang dapat mengatur tingkat kecerahan cahaya, suhu warna dan mengaktifkan mode endo. |
|  | - Sekrup dan Kunci Socket Bahan: Stainless steel Warna: Silver | Berfungsi sebagai sekrup dan baut pada alat, untuk menghubungkan bagian satu dengan bagian lain dan kencangakan menggunakan kunci socket. |
|  | - Petunjuk Penggunaan dan Kartu Garansi Bahan: Kertas Warna: Putih | Berfungsi sebagai petunjuk penggunaan produk termasuk pemasangan produk, penggunaan produk, pemeliharaan dan perbaikan minor. Terdapat Kartu garansi berfungsi sebagai berkas klaim garansi. |